局部排氣裝置每年定期檢查表  檢查週期:每年一次
單位:                                                          檢查日期：  年  月  日
	項目
	檢查項目
	檢查方法
	檢查結果

	1． 
	氣罩、導管及排氣機之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度是否正常。
	
	

	2． 
	導管或排氣機之塵埃聚積狀況是否正常。
	
	

	3． 
	排氣機之注油潤滑狀況是否正常。
	
	

	4． 
	導管接觸部分之狀況是否正常。
	
	

	5． 
	連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況是否正常。
	
	

	6． 
	吸氣及排氣之能力是否正常。
	
	

	7． 
	設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌。
	
	

	8． 
	其他妨礙作業安全事項是否正常。
	
	

	9． 
	其他保持性能之必要事項是否正常。
	
	

	檢查發現危害及危害分析：
	評估危害風險（嚴重性及可能性分析）：

	評估結果改善措施：
	檢討改善措施之合宜性：


	註：1.以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目，且應詳實記錄。

2.檢查結果正常狀態打v，異常狀態打x。
3.依據法令:職業安全衛生管理辦法第40、80條

4.資料保存年限三年。

	
	檢查人員：
	負責人：



